**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :İlkokulu- Ziya Gökalp MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Doğrudan Temin Numarası :22DT1432360

Malın Adı :tesisat bağlantıları ve çevre işleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  B |  |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | PVC ATIK SU BORUSU 3.2 ML 100/3000
(Kazı işi ile beraber Tesisat bağlantısı da yapılacak)
 | metre | 54 |  |  |  |
| 2 | ATIK SU BORUSU EK PARÇALARI 3.2 ML | metre | 25 |  |  |  |
| 3 | ANTİGRON KABLO %100 Bakır
TSE li gerçek bakır kablo 300/500V
NVV • 05VV-U 05VV-R (TSE) NYM(VDE)Cu/PVC /PVC (BS)
Kesit:2x6 mm
(Tesisat bağlantısı da yapılacak)
 | metre | 150 |  |  |  |
| 4 | PLASİK TEMİZ SU BORUSU ¾ PPRC
(Tesisat bağlantısı da yapılacak)
 | metre | 50 |  |  |  |
| 5 | PLASTİK TEMİZ SU BORUSU EK PARÇALARI | adet | 35 |  |  |  |
| 6 | TABLA BETON 3 M3 C-25/30
(Bahçe çit bölmesi 20 cm yüksekliğinde kalıp bağlanıp beton dökülecek)
 | metreküp x kilometre | 3 |  |  |  |
| 7 | TAHTA KERESTE 1 M3 25/3000 | metreküp x kilometre | 1 |  |  |  |
| 8 | 8X12 LİK DEMİR 8X12 | kilogram | 500 |  |  |  |
| 9 | YEŞİL BOYALI PANEL ÇİT 4 ML
(montajı yapılacak)
 | metrekare | 82 |  |  |  |
| 10 | BAZALT MERDİVEN BASAMAĞI BAZALT TAŞ
(Mevcut basamak bozularak yenisinin yapılması)
 | metrekare | 10 |  |  |  |
| 11 | BAHÇE KAPISI 1,5 M, 2 M DEMİR
(Perde beton kırılması ve kapı montajı)
 | adet | 1 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |